## Specifikace svítidel
Název zakázky: „Obnova soustavy veřejného osvětlení“ | [6 empty] | Příloha č. 8
Třída | Konfigurace | Označení výpočtu | Počet svítidel (celkem) | Typ svítidla* | Příkon / svítidlo [W] | Celkový příkon [W]
M5 | 1 | Úsek č. 1 | 19 |  |  | 0
M6 |  | Úsek č. 2 | 13 |  |  | 0
M6 |  | Úsek č. 3 | 30 |  |  | 0
P5 |  | Úsek č. 4 | 19 |  |  | 0
P5 |  | Úsek č. 5 | 24 |  |  | 0
P5 |  | Úsek č. 6 | 30 |  |  | 0
P7 |  | Úsek č. 7 | 6 |  |  | 0
M6 |  | Úsek č. 8 | 26 |  |  | 0
M5 (přechod) |  | Úsek č. 9 | 2 |  |  | 0
* Typ svítidla se musí shodovat s katalogovým listem
Celkový počet svítidel: |  |  | 169 |  | Celkový instalovaný příkon soustavy [W]: | 0
[5 empty] | Počet hodin provozu soustavy VO/rok [hod]: | 4130
|  |  | Celková roční spotřeba elektrické energie řešené soustavy VO [kWh/rok]: |  |  | 0
|  |  | Celková roční spotřeba elektrické energie řešené soustavy VO v kWh nesmí překročit hodnotu: |  |  | 5854
Podpis oprávněné osoby: